## Slide 1: Treppen berechnen
ein Ablaufplan
LF 12a: Ablaufplan Treppenberechnung

## Slide 2
Anzahl der Steigungen: n
Steigung: s
Länge der Lauflinie: l
Auftrittsbreite: a
Steigungswinkel: α
Für die Festlegung einer Treppe benötigt man immer mindestens:
Bekannte Eingangsgröße ist die Stockwerkshöhe h.
LF 12a: Ablaufplan Treppenberechnung

## Slide 3: Man beginnt immer damit, eine Steigung zu wählen
Sie wählen z.B.: s = 180 mm
Sie erhalten z.B. = 15,2
n als ganze Zahl einfach festlegen
z.B. = 15
Tatsächliche Steigung errechnen
LF 12a: Ablaufplan Treppenberechnung

## Slide 4: Jetzt unterscheiden Sie zwei Fälle:
Die Länge der Lauflinie kann frei gewählt werden.
Die Länge der Lauflinie liegt schon fest.
Die Auftrittsbreite aus der Schrittmaßregel berechnen.
Die Auftrittsbreite aus Länge der Lauflinie und Anzahl der Steigungen berechnen.
Fall 1
Fall 2
LF 12a: Ablaufplan Treppenberechnung

## Slide 5: Fall 1 Auftrittsbreite aus der Schrittmaßregel berechnen
LF 12a: Ablaufplan Treppenberechnung

## Slide 6: Fall 1 Weiter mit Lauflänge berechnen
Sicherheitsregel:
Bequemlichkeitsregel:
Ergebnis bewerten!
Steigungswinkel:
LF 12a: Ablaufplan Treppenberechnung

## Slide 7: Fall 2 Die Auftrittsbreite aus Länge der Lauflinie und Anzahl der Steigungen berechnen.
Schrittmaßregel anwenden:
ok, in der Toleranz?
nein
ja
Ergebnis bewerten:
Sicherheitsregel
Bequemlichkeitsregel
Steigungswinkel
n neu wählen,
nochmal versuchen
LF 12a: Ablaufplan Treppenberechnung

## Slide 9
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Und einen hohen Wirkungsgrad wünschen wir!